JC-01-2002

低温恒温箱操作规程

1、刚接通电源时不要立即放入试件，让空箱运行一段时间后（夏季约3小时，冬季约2小时），在将试件放入箱内。

2、冷柜的试验温度是通过数显调节仪进行调节的，将温控仪开关拨向左边，设定为-10℃，再将开关拨向右边，设定为-9℃，最后将开关拨回中间，零下10℃冷冻4小时后将试件取出。