设  计  说  明

1. 工程概述：本工程为中国农业银行东港区支行住宅楼塑料推拉窗，总面积为 1083.78 平方米

2. 型    材：采用山东三联新型建材有限公司生产的80系列塑料型材

3. 型    钢：采用山东三联新型建材有限公司配套的型钢

4. 玻    璃：采用山东玻璃集团浮发玻璃基地生产的单层5mm无色浮发玻璃

5. 纱    网：采用白色玻璃纤维凃塑窗纱

6. 执行标准：GB/T5824-1986    建筑门窗洞口尺寸系列

GB/T7106-1986    建筑外窗抗风压性能分级及检测方法

GB/T7107-1986    建筑外窗空气渗透性能分级及检测方法

GB/T7108-1986    建筑外窗雨水渗漏性能分级及检测方法

JG/T3018-1994     PVC塑料窗

GB/T8814-1998    门窗框用硬聚氯乙稀（PVC）型材

GB/T11793.1--1989  PVC塑料窗物理性能分级

GB/T12003-1989    塑料窗基本尺寸公差

JG/T129--2000      聚氯乙稀（PVC）门窗滑轮

JG/T130--2000      聚氯乙稀（PVC）门窗半圆锁

JG/T131--2000      聚氯乙稀（PVC）门窗增强型钢

JG/T132--2000      聚氯乙稀（PVC）门窗固定片

GB/T12002-1989    塑料门窗用密封条